- Zawiadomienie o zakończeniu budowy (na druku P.I.N.B. Tarnowskie Góry) lub wniosek        o udzielenie pozwolenia na użytkowanie ( na druku P.I.N.B Tarnowskie Góry ).

- Oryginał dziennika budowy z wpisem kierownika budowy stwierdzającym zakończenie budowy;

- Oświadczenie kierownika budowy (na druku P.I.N.B. Tarn. Góry)

- 	o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;

- 	o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także- w razie korzystania- drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

- o zastosowaniu do wykonywanych robót budowlanych, wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, podpisane również przez inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli obowiązek jego ustanowienia został nałożony                                 w pozwoleniu na budowę.

a) 	kopia uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowanymi w odpowiedniej specjalności

b) 	kopia zaświadczenia o aktualnym wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa

- W przypadku dokonanych za zgodą projektanta w trakcie realizacji inwestycji zmian nie  odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, należy przedłożyć kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi kolorem czerwonym w/w zmianami, dokonanymi w czasie budowy, potwierdzonymi przez projektanta lub autora adaptacji projektu typowego                       i wpisem (“wprowadzone zmiany stanowią nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu” podpis i pieczątka projektanta ) wraz z wykazem zmian nieodstępujących w sposób istotnie od zatwierdzonego projektu podpisany przez projektanta.

W przypadku dokonania w/w zmian, oświadczenie kierownika budowy powinno być również potwierdzone przez projektanta lub autora adaptacji i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli obowiązek jego ustanowienia został nałożony w pozwoleniu na budowę.

- Oświadczenie Inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (na druku P.I.N.B. Tarnowskie Góry).

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektów budowlanych , infrastruktury : dróg, parkingów, zjazdów, sieci i przyłączy, z zaznaczeniem granic i nr działek objętych pozwoleniem na budowę (oraz w przypadku sieci zgodne lub nie z ZUD) wraz                      z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.

- Kopie decyzji o pozwoleniu na budowę (wszystkie dotyczące inwestycji).

- Zatwierdzony plan zagospodarowania działki (kserokopia).

- Projekt budowlany (zatwierdzony przez organ wydający pozwolenie)

- Protokoły badań i sprawdzeń (kserokopie):

a) 	protokół odbioru przewodów kominowych (wentylacyjnych, dymowych, spalinowych).

- 	kopia dyplomu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji mistrza w rzemiośle kominiarskim

W przypadku gdy protokół jest starszy niż 1 rok, należy przedłożyć dodatkowo aktualny protokół sprawdzenia przewodów kominowych.

b) 	protokół odbioru przyłącza energetycznego, dokonanego przez gestora sieci.

c) 	protokóły sprawdzenia wykonanej instalacji elektrycznej w budynku, przez osobę upoważnioną (potwierdzone pieczęcią z numerem świadectwa kwalifikacyjnego)                   wg. obowiązującej normy PN-IEC 60364-6-61:

  - protokół z pomiaru rezystancji uziomu;

  - protokół z pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

  - protokół sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania dla odbiorników (urządzeń) gniazd;

  - kopia świadectwa kwalifikacyjnego elektryka o wykonywania prac pomiarowych;

d) protokół odbioru przyłącza wody i kanalizacji przez gestora sieci;

11.	Jeżeli inwestycja obejmowała również wewnętrzną instalację gazową:

a) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej,

b) protokół próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej. W przypadku, gdy protokół jest starszy niż 1 rok, należy przedłożyć protokół sprawdzenia wewnętrznej instalacji gazowej wykonany przez uprawniona osobę (pieczęć z nr świadectwa kwalifikacyjnego + kopia świadectwa kwalifikacyjnego),

c) opinia kominiarska przewodów kominowych, stwierdzająca prawidłowość podłączenia kotła CO do przewodów spalinowych, prawidłowość wykonania tych przewodów                 i prawidłowość wykonania wentylacji w pomieszczeniu kotłowni,

d) protokół odbioru końcowego przyłącza gazowego sporządzony przez gestora sieci,

- w przypadku gdy został wykonany zjazd :

-	protokół odbioru zjazdu/wjazdu dokonany przez zarządcę drogi

- w przypadku gdy projekt obejmuje budowę szamba:

- 	wpis kierownika budowy w dzienniku budowy stwierdzający wykonanie szamba jako bezodpływowego i szczelnego zbiornika.

- w przypadku gdy projekt obejmuje przydomową oczyszczalnię ścieków:

- 	potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przez Starostę Tarnogórskiego

- 	zgłoszenie zamiaru przystąpienia do użytkowania oczyszczalni do Wydziału Ochrony Środowiska właściwego Urzędu Miasta / Gminy

- w przypadku gdy pozwolenie obejmuje studnię:

- 	decyzja o pozwoleniu na budowę bądź potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych przez Starostę Tarnogórskiego

-  	badanie wody przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną

- w przypadku gdy został wykonany zbiornik na gaz płynny:

-  	decyzja o pozwoleniu na budowę bądź potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych przez Starostę Tarnogórskiego;

- 	decyzja Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczająca urządzenie do eksploatacji;

- 	protokół odbioru zewnętrznej instalacji gazu przez wykonawcę;

- 	protokół pomiaru uziemienia zbiornika + świadectwo kwalifikacyjne elektryka

12. Protokół sprawdzenia  wentylacji mechanicznej, ewentualnie klimatyzacji sporządzony przez uprawnioną osobę .

13.	Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie ( na druku P.I.N.B w Tarnowskich Górach ) należy załączyć:

a) 	potwierdzone kopie zawiadomienia dwóch organów o zamiarze przystąpienia do użytkowania ,

b) oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów ( na druku P.I.N.B              w Tarnowskich Górach ),

c) stanowiska organów ( jeżeli je zajęły )